Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nr 3/EHN/BLOCZEK/2020, dot. realizacji zamówienia   
w ramach projektu aplikującego do konkursu 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka

*(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)*

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Waga laboratoryjna analityczna – 1 szt.**

**Nazwa i/lub numer katalogowy urządzenia oferowanego przez Wykonawcę:**

………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Urządzenie spełniające następujące wymagania:** | **Wymaganie spełnione (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| **Waga laboratoryjna analityczna** |  |  |
| 1. czas stabilizacji pomiaru: nie gorszy niż 3 sekundy |  |  |
| 1. szklana szafka przeciwpodmuchowa |  |  |
| 1. zakres temperatury pracy nie gorszy niż +18 °C do +35 °C |  |  |
| 1. działka elementarna: nie gorsza niż 0,0001g |  |  |
| 1. max zakres pomiarowy: nie gorszy niż 150 g |  |  |
| 1. złącze RS232 |  |  |
| 1. solidna obudowa |  |  |
| 1. czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |  |
| 1. kalibracja wewnętrzna |  |  |
| 1. zasilacz zewnętrzny |  |  |

**Wymagania dodatkowe:**

1. wykonawca zapewni jakość i przydatność oferowanego urządzenia,
2. zamówienie obejmuje bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego, montaż urządzenia (jeśli jest niezbędny do uruchomienia - z wyjątkiem wykonania przyłącza elektrycznego, pneumatycznego oraz wykonania fundamentów);
3. wraz z Urządzeniem Zamawiający powinien otrzymać instrukcję obsługi w języku polskim oraz płytę CD z oprogramowaniem (jeśli dotyczy);
4. systemu sterowania urządzeniem (oprogramowanie) powinien poprawnie współpracę   
   z oferowanym modelem urządzenia oraz posiadać polską wersje językową (jeśli dotyczy);
5. menu urządzenia w języku polskim (jeśli dotyczy);
6. przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny i sprawny – jego zakup nie mógł być wcześniej finansowany choćby w części ze środków UE lub w ramach dotacji   
   z krajowych środków publicznych;
7. okres gwarancji na dostarczany przedmiot będzie wynosił **co najmniej 12 miesięcy** od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru „bez zastrzeżeń”
8. oferowane urządzenie będzie zgodnie z odpowiednimi normami i będzie posiadać Certyfikat CE
9. serwis oferowanego urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………. | …………………………………….……………………. |
| miejscowość i data | czytelny podpisosoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |